- 2 -

Генеральному директору
ТОВ «Мегаполісстрой»
Анапрєєвій П.В.
Групи інвесторів будівництва
та покупців майнових прав на квартири в будинку за адресою: вул. С.Руданського, 3а (4 та 5 секції)
Щодо протікання
даху будинку 

Заява

У зв’язку з дощами, що пройшли в період з 9 вересня по 15 вересня 2013 р., спостерігалося протікання даху 4-ї та 5-ї секцій будинку за адресою: вул. С.Руданського, 3а, що призвело до намокання стін коридору, міжповерхових перекриттів, сходів, шахт із прокладеними інженерними комунікаціями, вентиляційних шахт, а в деяких випадках і зовнішніх стін в квартирах. Також частково відпала штукатурка на сходових клітинах 5-й секції. В 5-й секції вода дійшла до першого поверху. Наразі в будинку суттєво підвищилась вологість, що загрожує грибковим ураженням стін та міжповерхових перекриттів, а також в рази підвищую теплопровідність стін.
Від імені всіх інвесторів (власників квартир) просимо провести невідкладні дії, щодо завершення будівельних робіт на даху будинку та усунення згубних наслідків протікання даху, а саме:
1) завершити роботи з гідроізоляції даху будинку, облаштування водостоків та встановлення водовідливних козирків на даху будинку та інше;
2) перевірити стан штукатурки на сходових клітинах 5-ї секції та в інших місцях, де по стінах текла вода;

3) відновити штукатурку в тих місцях, де вона відпала чи відшарувалася;

4) організувати вентиляцію будинку, для цього перевести якомога більше вікон в положення провітрювання;

5) за допомогою теплових пушок просушити стіни, що набрали вологу, особливу увагу приділити шахтам;

6) відновити фарбування стін в місцях підтікання води;

7) вжити інші необхідні заходи для зниження вологості та відновлення нормального мікроклімату будинку.
Список інвесторів будівництва та покупців майнових прав на квартири в будинку, що підписалися під даною заявою, наведено на зворотному боці заяви.

	Прізвище, ім’я, по батькові
	Номер секції
	Номер квартири
	Підпис

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



