Утверждаю:

Директор ООО «КВАРТАЛ-СИТИ»

_________________________

«___»___________ 20___г.

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИНВЕСТОРА / Арендатора с Управляющей Компанией

НА СРОК проведения отделочных работ

ГЛАВА № 1

(ТВ)

Перед началом отделочных работ необходимо:

1. Оформить следующие акты:

• акт приема-передачи помещения для выполнения отделочных работ. (Приложение № 1-2 к данной инструкции);

• акт опломбирования приборов учета энергоресурсов (приложение № 1-3 к данной инструкции), установка которых осуществляет служба ТВ за счет инвестора.

2. Предоставить следующие документы:

• технический проект и проект дизайна помещения (схема, эскиз), график выполнения работ Инвестором (приложение № 1-1 к данной инструкции), включая привлечение технического персонала Управляющей компании;

• макет рекламной вывески с указанием мест подвода электрического кабеля, расчетом нагрузок и местами креплений (схема, эскиз) (в рамках проекта);

• лицензия и разрешение на выполнение работ подрядными организациями;

• сертификаты на материалы;

• перечень лиц ответственных за выполнение работ с предоставлением копий соответствующих удостоверений;

• перечень лиц, входящих в бригаду с предоставлением соответствующих допусков на выполнение работ;

• исполнительные схемы согласно проекта.

При необходимости:

• заявку на установку дополнительных систем безопасности, контактное лицо, телефон, электронная почта (видеонаблюдение, датчики движения, герконы на двери или окна, сигнальная кнопка, антикрадижни рамки);

• заявку на внутренние телефонные линии (Интернет, компьютерные сети);

• заявку на установку дополнительных систем связи, контактное лицо, телефон.

3. Все работы проводятся под наблюдением представителя ТВ.

4. По завершению работ предоставить:

• Акты скрытых работ;

• Акт соответствия выполненных работ проекту (приложение № 1-4 к данной инструкции).

Раздел № 2

(СБ)

1. На основании «Правил охранно-пропускного режима ТОЦ" Mega City "Служба Безопасности и охрана ТОЦ осуществляет полный контроль за внесением / вынесением, ввозом / вывозом (далее перемещением) товарно материальных ценностей, оборудования и материалов (далее ТМЦ), за входом в ТОЦ, нахождением и выходом из ТОЦ посетителей, сотрудников ТОЦ и лиц, ведущих строительные работы или проверяют ТОЦ, а также контроль за целостностью и сохранностью помещений ТОЦ.

2. Перед началом отделочных работ всем инвесторам или арендаторам и субарендаторам ТОЦ (далее Пользователям), руководителям строительных предприятий, которые временно выполняют строительно-ремонтные работы в ТОЦ, предоставить руководителю службы безопасности ТОЦ (на пост охраны 8 этажа) и на электронную почту: ______________________ утверждены списки (приложение № 2-1) всех своих работников.

3. Допуск на объект представителей пользователя (арендаторов, подрядчиков) осуществляется только при наличии у них документа, удостоверяющих личность (пропуск с фото).

4. Все Пользователи получают «Памятку», где указан номер телефона колл-центра или администратора, который закреплен за их проектом (помещением), и при возникновении любых вопросов звонят и оставляют письменное заявление с описанием проблем, предложений или просьб.

5. Пользователям организовывать допуск в помещения ТОЦ своих сотрудников путем подачи соответствующей заявки (приложение № 2-2), а для выполнения строительно-ремонтных работ путем подачи соответствующей заявки (приложение № 2-3) и в ходе согласованный с руководителем службы безопасности. Проход в помещения или места производства работ осуществляется только безопасным путем по согласованным с руководителем службы безопасности лестнице / проходах под контролем сотрудников охраны ТОЦ. В случае невыполнения требований охранно-пропускного режима допуск сотрудников будет прекращен.

6. Вход в помещения ТОЦ сотрудников или работников строительных предприятий, выполняющих строительно-ремонтные работы, организовывать через посты охраны (будут указаны индивидуально) с 07.30 до 09.15, выход с 17.30 до 20.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. В случае служебной необходимости проведения работ в другое время Пользователи подают соответствующую заявку руководителю службы безопасности ТОЦ. Время входа / выхода из ТОЦ фиксируется в соответствующем журнале. Проход к месту выполнения работ осуществляется только безопасным путем по согласованным с руководителем службы безопасности лестнице / проходах под контролем сотрудников охраны.

7. Порядок ввоза / вывоза инструмента, торгового оборудования и т.п. и вывоза твердых отходов:

• время завоза 8:00-13:00

• вывозе 14:00-17:00

Время завоза / вывоза необходимо предварительно согласовать с администрацией (при завозе / вывозе инструмента, торгового оборудования необходимо предоставить график завоза / вывоза с указанием времени по дням). Для более точного определения графика завоза / вывоза, пользователю предоставляются технические характеристики подъемных механизмов и размеры проходов и дверей через которые будет осуществляться доставка до места назначения.

8. Порядок перемещения материалов, инструмента и оборудования осуществляется на основании внутренних распорядительных документов СБ ТОЦ. Основанием для перемещения ТМЦ с / на территорию ТОЦ является приложение № 2-4 к данной инструкции. Все перемещения осуществляются по согласованному маршруту и ​​обязательно контролируются сотрудниками охраны с записью в «Журнале перемещения ТМЦ».

9. Все инструменты и материалы должны находиться на территории помещения пользователя. Инструмент и материалы, которые по своим габаритам не могут быть расположены в помещении пользователя, должны быть переданы СБ ТОЦ под охрану должным образом (приложение № 2-5).

10. Оборудования, завозимого, должно быть упаковано должным образом для сохранения целостности, как самого оборудования пользователя так и оборудование ТОЦ. Мелкие детали должны упаковываться отдельно для предотвращения их потери.

11. Ответственность за целостность периметра помещений (дверей, замков, окон и др.). В ночное время несет охрана ТОЦ. Помещение при этом закрывается и опечатывается в присутствии представителей ТОЦ и пользователя.

12. Охраной ТОЦ проводится обязательный инструктаж перед завозом оборудования на объект.

13. При проведении работ или перемещении ТМЦ внутри ТОЦ обязательна самовольное открытие замков дверей помещений и лестничных клеток. Вскрытие замков, или выдачу ключей от дверей осуществляют охранники ТОЦ, на основании заявки Пользователя согласованной руководителем СБ.

14. В целях предотвращения несанкционированного перемещения ТМЦ все сотрудники, работники и деловые партнеры Пользователя, пересекающих посты охраны должны предоставлять личные вещи (сумки) и автотранспорт для осмотра охранникам. В случае обоснованной потребности охранники имеют право досмотра любых помещений и личного досмотра лиц, находящихся на территории ТОЦ на предмет выноса / вывоза комплектующих общих систем.

15. Все пользователи должны соблюдать трудовую дисциплину.

Пользователям строго запрещается:

• нарушать пропускной режим;

• проносить на территорию огнестрельное, газовое и иное холодное оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы, спиртные напитки;

• нарушать правила противопожарной безопасности при проведении отделочных работ;

• проводить выгрузку материалов и другого оборудования в местах, не установленных и согласованных администрацией ТОЦ;

• осуществлять любые действия, которые приводят к повреждению оборудования ТОЦ;

• оставлять строительные и бытовые отходы, накопившиеся в процессе работы на объекте;

• находиться в зоне работы башенных кранов и других подъемных механизмов;

• выносить строительные отходы в контейнеры для бытовых отходов;

• употреблять спиртные напитки;

• проводить слив грязных отходов в систему канализации, которая не функционирует;

• выбрасывать в окна отходы и другие предметы.

Пользователь обязан:

• допуск персонала на рабочие места объекта разрешать только после инструктажа по ТБ с записью в журнале;

• поддерживать помещения объекта, места общего пользования и прилегающую территорию в чистоте согласно техническим нормам;

• бытовые отходы, которые накопились в процессе работы выносить в полиэтиленовых пакетах в контейнеры с надписью «Бытовые отходы»;

• строго соблюдать пропускного режима;

• обеспечить беспрепятственный доступ представителя администрации на объект, где проводятся отделочные работы и монтаж оборудования для осуществления контроля;

• при проведении отделочных работ не допускать затопления соседних помещений и помещений нижних этажей;

• курить в строго выделенных местах.

16. Пользователи несут ответственность за нарушение данной инструкции подчиненными. В случае невыполнения требований охранно-пропускного режима допуск сотрудников Пользователя будет прекращено.

Раздел № 3

(ЮВ)

При возникновении вопросов, требующих юридического вмешательства, а именно:

• изменение права собственности (продажа, дарение, наследство и т.п., аренда, передача всего или части объекта в аренду);

• необходимость заключения дополнительных договоров (реклама, дополнительная охрана, страховые договоры и т.п.);

• внесение изменений в договор взаимоотношений сторон (изменение целевого назначения объекта или др.. Смены)

Инвестор решает с представителем юридического отдела в сопровождении администратора.

Перед началом торговой деятельности необходимо предоставить следующие документы:

• Разрешение на начало торговой деятельности от органов пожарного надзора (выдается на основании заявления, копии договора аренды);

• Свидетельство торговой точки (выдается отделом торговли и бытового обслуживания районной государственной администрации);

• Разрешение на размещение объекта торговли (выдается отделом торговли и бытового обслуживания районной государственной администрации - плательщикам единого налога не нужно);

• Сертификаты на товары реализуемые (сертификаты качества, гигиенический, безопасности и другие согласно действующему законодательству Украины).

! Примечание:

Для взаимодействия с Управляющей компанией все Пользователи получают «Памятку», где указан номер телефона колл-центра или администратора, который закреплен за их проектом (помещением), и при возникновении любых вопросов звонят и оставляют письменное заявление с описанием проблем, предложений или просьб.

С инструкцией ознакомлен ____________________________

«___»____________ 20___г.