Додаток № 1-1

(до інструкції взаємовідносин І-А-ТВ)

Требования к проекту Инвестора/Арендатора

Инвестор разрабатывает и передает на согласование Застройщику и Управляющей компании Проект организации Помещения, который включает в себя:

- Планировки комнат Помещения (с размерами) с указанием типа, точек и способа крепления:

- внутренних перегородок,

- подвесных потолков,

- других архитектурных элементов;

- Электрическую часть Проекта Помещения, включающую следующую информацию:

- точка подвода кабеля энергоснабжения Помещения,

- схема разводки электрических кабелей в Помещении,

- точки установки электрических розеток,

- организация светильников в Помещении,

- организация прочего электрооборудования,

- суммарная электрическая мощность планируемого к использованию в Помещении оборудования;

- Проект кондиционирование помещения, содержащий:

- используемые системы регулировки объема и температуры воздуха;

- Проект организации слаботочного оборудования:

- точки подвода СКС, телефонных, интернет и телевизионных линий, другого слаботочного оборудования;

- График выполнения работ в Помещении.

- Проект вывески Инвестора для общих площадей  (ТОЦ) «Мега-Сити».

С порядком ознакомлен  ______________________ /_____________________________ /